常用化学危险品贮存禁忌物配存表（参考件）

| 化学危险品的种类和名称 |  |  |  |  | 配存序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注：①无配存符号表示可以配存。②△表示可以配存，堆放时至少隔离2m。 ③×表示不可以配存。④有注释时按注释规定处理。 1)除硝酸盐(如硝酸钠、硝酸钾、硝酸铵等)与硝酸、发烟硝酸可以配存外，其他情况均不得配存。 2)无机氧化剂不得与松软的粉状可燃物(如煤粉、焦粉、炭黑、糖、淀粉、锯末等)配存 3)饮食品、粮食、饲料、药品、药材、食用油脂及活动物不得与贴毒品标志及有恶臭易使食品污染熏味的物品及畜禽产品中的生皮张和生毛皮(或碎皮)，畜禽毛、骨、蹄、角、鬃等物品配存。 4)饮食品、粮食、饲料、药品、药材、食用油脂与按普通货物条件贮存的化工原料、化学试剂、非食用药剂、香精、香料应隔离1m以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学危险品 | 爆炸品 | 点火器材 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 起爆器材 |  |  | 2 | × | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 炸药及炸药性药品(不同品名不得在同一库配存) |  |  | 3 | × | × | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他爆炸品 |  |  | 4 | △ | × | × | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氧化剂 | 有机氧化剂 |  |  | 5 | × | × | × | × | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 亚硝酸盐、亚氯酸盐、次亚氯酸盐1) |  |  | 6 | △ | △ | △ | △ | × | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他无机氧化剂2) |  |  | 7 | △ | △ | △ |  | × | × | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压缩气体和液化气体 | 剧毒(液氯与液氨不能在一库内配存) |  |  | 8 |  | × | × | × | × | × | × | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 易燃 |  |  | 9 | △ | × | × | △ | × | △ | △ |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 助燃 |  |  | 10 | △ | × | × | △ |  |  |  |  | △ | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不燃 |  |  | 11 |  | × | × |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自燃物品 |  |  | 一级 | 12 | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二级 | 13 |  | × | × | △ |  |  |  | × | △ | △ |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 遇水燃烧物品(不得与含水液体货物在同一库内配存) |  |  |  | 14 |  | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ |  | × |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 易燃液体 |  |  |  | 15 | △ | × | × | × | × | △ | × | × |  | × |  | × | △ |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 易燃固体（H发孔剂不可与酸性腐蚀物品及有毒或易燃酯类危险货物配存） |  |  |  | 16 |  | × | × | △ | × | △ | △ | × |  | × |  | × |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒害品 |  |  | 氰化物 | 17 |  | △ | △ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他毒害品 | 18 |  | △ | △ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 腐蚀物品 | 酸性腐蚀物品 | 溴 |  | 19 | △ | × | × | × | × |  |  |  | △ |  |  | × | △ | △ | △ |  | × | △ | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 过氧化氢 |  | 20 | △ | × | × | △ | △ |  |  |  |  |  |  | △ | △ | × | △ |  | × | △ |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 硝酸、发烟硝酸、发烟硫酸、氯碘酸 |  | 21 | △ | × | × | × | × | × | 1) | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | 21 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他酸性腐蚀物品 |  | 22 | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ |  |  | △ |  | △ |  |  | × | △ |  | △ | △ | 22 |  |  |  |
|  |  | 碱性及其他腐蚀物品 |  | 生石灰、漂白粉 | 23 |  | △ | △ | △ |  | △ | △ |  |  |  |  |  |  |  | △ |  |  |  |  | △ | × | △ | 23 |  |  |
|  |  |  |  | 其他(无水肼、水合肼、氨水不得与氧化剂配存) | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | △ |  |  |  |  |  |  | × |  |  | 24 |  |
| 普通物品 | 易燃物品 |  |  |  | 25 |  | × | × | △ | △ |  |  | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  | △ | △ | × |  | △ |  | 25 |
|  | 饮食品、粮食、饲料、药品、药材类、食用油脂3),4) |  |  |  | 26 |  | × | × |  |  |  |  | × | △ |  |  | × |  | × | △ | △ | × | × | × | △ | × | × | × | △ | 26 |
|  | 非食用油脂 |  |  |  | 27 |  | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × | △ | × |  | △ |  | 27 |
|  | 活动物3) |  |  |  | 28 |  | × | × | △ | △ | △ | △ | × | × |  |  | × |  | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | 28 |
|  | 其他3),4) |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  | 配存序号 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |